## PCyA
Intendencia de Montevideo
Unidad Ejecutora de Saneamiento
Préstamo BID Nº 5410/OC-UR
"Estación de Bombeo Batlle Berres y obras accesorias"
Planilla de Cantidades y Actividades
RUBRO | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Precio Unitario ($) | Precio total ($) | Precio unitario (USD) | Precio total (USD) | Precio unitario (Euros) | Precio total (Euros) | Parámetrica aplicable | Monto imponible unitario ($) | Monto imponible total ($) | RUBROS DE OBRA DE EJECUCION DIRECTA POR LA EMPRESA %
CATO | COMÚN A TODA LA OBRA
CATO-GEN | GENERALES
CATO-GEN-1
CATO-GEN-1.1 | Implantación | gl | 1 | [6 empty] | 5
CATO-GEN-1.2 | Instalación de obrador de la IM | gl | 1 | [6 empty] | 5
CATO-GEN-1.3 | Mantenimiento obrador de la IM | mes | 28 | [6 empty] | 5
CATO-GEN-1.4 | Traslado de personal de inspección | días | 1176 | [6 empty] | 5
CATO-GEN-1.5 | Plan de Gestion Ambiental y Social: elaboración e implementación | gl | 1 | [6 empty] | 5
CATO-GEN-1.6 | Plan de Gestion Ambiental y Social: seguimiento | mes | 28 | [6 empty] | 5
CATO-GEN-1.7 | Cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos de Obras Civiles (1,1% del precio básico) | mes | 28 | [6 empty] | 5
CATO-GEN-1.8 | Planos y documentos conforme a obra | gl | 1 | [6 empty] | 7
CATO-GEN-1.9 | Limpieza de obra | gl | 1 | [6 empty] | 5
EBBB | ESTACIÓN DE BOMBEO BATLLE BERRES
EBBB-GL | GENERAL
EBBB-GL-1 | Protección Contra Incendio
EBBB-GL-1.1 | Trámite de habilitación ante la D.N. Bomberos y ajuste de proyecto (incluye capacitación) | gl | 1 | [6 empty] | 7
EBBB-GL-1.2 | Sistema de detección y alarma de incendio, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-GL-1.3 | Equipamiento, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-GL-2 | Puesta en marcha de la EB Batlle Berres
EBBB-GL-2.1 | Puesta en marcha de la EB Batlle Berres | mes | 1 | [6 empty] | 7
EBBB-OC | OBRA CIVIL
EBBB-OC-1 | Movimiento de tierra
EBBB-OC-1.1 | Acondicionamiento del predio para llevarlo a la cota de proyecto. | gl | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-1.2 | Movimiento de suelos | m3 | 900 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-1.3 | Sobreprecio por Excavación de roca | m3 | 900 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-2 | Hormigón armado
EBBB-OC-2.1 | Hormigón de losas piso | m3 | 102 | [6 empty] | 4
EBBB-OC-2.2 | Hormigón de paredes | m3 | 183 | [6 empty] | 4
EBBB-OC-2.3 | Hormigón de losas de techo | m3 | 95 | [6 empty] | 4
EBBB-OC-2.4 | Losetas cubierta e=15cm | m2 | 40 | [6 empty] | 4
EBBB-OC-2.5 | Muros de contención Tipo 1 | m3 | 52 | [6 empty] | 4
EBBB-OC-2.6 | Muros de contención Tipo 2 | m3 | 19 | [6 empty] | 4
EBBB-OC-2.7 | Hormigón Patines, fundación corrida y vigas de fundación | m3 | 11 | [6 empty] | 4
EBBB-OC-2.8 | Hormigón pilares | m3 | 10 | [6 empty] | 4
EBBB-OC-2.9 | Hormigón vigas, antepechos y dinteles | m3 | 39 | [6 empty] | 4
EBBB-OC-2.10 | Hormigón para macizos de anclaje y bases | m3 | 6 | [6 empty] | 4
EBBB-OC-2.11 | Hormigón de relleno | m3 | 6 | [6 empty] | 4
EBBB-OC-2.12 | Base de cimentación (Hormigón de limpieza o tosca cementada) | m2 | 190 | [6 empty] | 4
EBBB-OC-2.13 | Hormigones varios ( losetas, canales,tapas de canal, losetas con marco metálico, etc. ) | m3 | 3 | [6 empty] | 4
EBBB-OC-2.14 | Escalera de Hormigón con nariz angulo "L"metálico. | gl | 1 | [6 empty] | 4
EBBB-OC-2.15 | Vereda de hormigón terminación rayado | m2 | 20 | [6 empty] | 3
EBBB-OC-2.16 | Cordón de Hormigón. | ml. | 150 | [6 empty] | 3
EBBB-OC-3 | Albañilería y otros
EBBB-OC-3.1 | Muros M01. esp.0.22 | m2 | 39 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.2 | Muros M02. esp.0.22 | m2 | 52 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.3 | Muros M03. esp.0.21 | m2 | 394 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.4 | Muros M04. esp.0.19 | m2 | 257 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.5 | Muros M05. esp.0.12 | m2 | 25 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.6 | Impermeabilizacion de muros | m2 | 120 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.7 | Revoque exterior grueso | m2 | 384 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.8 | Revoque interior grueso | m2 | 903 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.9 | Revestimiento cerámico 30x30 cm. | m2 | 33 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.10 | Pintura exterior acrílica impermeabilizante | m2 | 400 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.11 | Pintura interior epoxi | m2 | 167 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.12 | Pintura interior latex | m2 | 903 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.13 | Impermeabilización de azotea | m2 | 571 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.14 | Porcelanato antideslizante 30x30cm. | m2 | 9 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.15 | Piso Técnico. | m2 | 46 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.16 | Piso con endurecedor superficial | m2 | 77 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.17 | Piso industrial | m2 | 289 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.18 | Piso terminación arena y portland lustado | m2 | 55 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.19 | Piso terminación arena y portland con pintura antideslizante de alto tránsito | m2 | 30 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.20 | Zócalo sanitario | m | 195 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.21 | Antepechos terminación con revoque grueso. | gl. | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.22 | Terminación Mochetas | gl. | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.23 | Suministro y colocación aberturas de aluminio A1 | u | 8 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.24 | Suministro y colocación aberturas de aluminio A2 | u | 2 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.25 | Suministro y colocación aberturas de aluminio A3 | u | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.26 | Suministro y colocación aberturas de aluminio A4 | u | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.27 | Suministro y colocación aberturas de aluminio A5 | u | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.28 | Suministro y colocación reja de hierro H1 | u | 8 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.29 | Suministro y colocación abertura de hierro H3 | u | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.30 | Suministro y colocación abertura de hierro H5 | u | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.31 | Suministro y colocación de portón de acceso estación | gl | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.32 | Suministro y colocación de portón corredizo. | gl | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.33 | Suministro y colocación de baranda H6 | u | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.34 | Suministro y colocación de baranda H7 | u | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.35 | Suministro y colocación de baranda H8 | u | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-3.36 | Suministro y colocación de cerramiento H9 | u | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-4 | Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable
EBBB-OC-4.1 | Suministro e instalación de Redes de distribución y piezas especiales PPL (termofusion PN12), canillas de servicio, etc.. | gl | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-4.2 | Suministro e instalación de Grifería y artefactos (inodoro, lavatorio, grifería baño, llaves de paso, etc.) | gl | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-4.3 | Conexión de agua potable a red de O.S.E. (incluye nicho) | gl | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-5 | Sanitaria Interna-Desagües y pluviales
EBBB-OC-5.1 | Suministro e instalación de tuberías de desagüe y ventilación, incluyendo piezas especiales y cámaras | gl | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-6 | Acondicionamiento del predio
EBBB-OC-6.1 | Entrada vehicular al predio: H.A. e=0,15m (incluye base y subbase). | m2 | 655 | [6 empty] | 3
EBBB-OC-6.2 | Reja canalón pluvial en acceso vehicular | gl | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-6.3 | Pavimento exterior green block (incluye base y subbase). | m2 | 58 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-6.4 | Alcantarilla Hormigón f400 en ingreso a predio (incluye cabezales). | m | 25 | [6 empty] | 3
EBBB-OC-6.5 | Limpieza y reperfilado del predio | gl | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-6.6 | Suministro y colocación de tepes de césped. | m2 | 1250 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-6.7 | Suministro y colocación de semillas de césped. | m2 | 1250 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-6.8 | Suministro y plantación de árboles. | u | 8 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-6.9 | Cerco perimetral Tipo A | m | 160 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-6.10 | Cerco perimetral Tipo B | m | 55 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-6.11 | Portón de acceso SSEE UTE | gl | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-6.12 | Pavimento exterior adoquines de hormigón, e= 0,10m (incluye base y subbase). | m2 | 60 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-7 | Elementos Metálicos y Tapas PRFV (incl. Sumin. y Coloc.)
EBBB-OC-7.1 | Escalones (acero revestidos de polipropileno) | gl | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-7.2 | Tapa circular según plano SEPS Tipo N12. | un | 7 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-7.3 | Tapa PRFV 1.70x2.40 (acceso a bomba de alivio) | un | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-7.4 | Tapa PRFV 1.60x2.20 (acceso a bombas cloacales) | un | 2 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-7.5 | Tapa PRFV 0.70x1.40 | un | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-OC-7.6 | Tapa PRFV 1.00x1.10 | un | 2 | [6 empty] | 5
EBBB-CG | CONDUCCIONES A GRAVEDAD
EBBB-CG-1 | Tuberías
EBBB-CG-1.1 | Suministro e instalación de tubería hormigón 1000 mm (aliviadero) | m | 50 | [6 empty] | 1
EBBB-CG-1.2 | Suministro e instalación de tubería 800mm (colector entrada a EB) | m | 24 | [6 empty] | 1
EBBB-CG-2 | Cámaras y elementos estructurales
EBBB-CG-2.1 | Estructura de descarga del aliviadero en Cañada Bellaca | gl | 1 | [6 empty] | 3
EBBB-CG-2.2 | Cámara de aliviadero | u | 1 | [6 empty] | 3
EBBB-CG-2.3 | Cámara de Entrada, profundidad >5m | u | 1 | [6 empty] | 3
EBBB-EM | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
EBBB-EM-1 | Motobombas sumergibles
EBBB-EM-1.1 | Suministro Bombas Principales | un | 4 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-1.2 | Repuestos Bombas Principales | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-1.3 | Suministro Bomba Alivio y accesorios | un | 2 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-1.4 | Repuestos Bomba Alivio | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-1.5 | Montaje de bombas | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-2 | Rejas Mecánicas
EBBB-EM-2.1 | Suministro de rejas y sistema de grapo y accesorios | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-2.2 | Repuestos | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-2.3 | Montaje | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-3 | Compuertas
EBBB-EM-3.1 | Suministro de compuertas c/actuador, tipo mural 1.00 x 1,00 m | un | 7 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-3.2 | Instalación compuertas | un | 7 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-3.3 | Repuesto compuertas | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-4 | Sistema de protección antiariete
EBBB-EM-4.1 | Suministro de Tanque Hidroneumático | un | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-4.2 | Montaje de Tanque Hidroneumático y accesorios | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-4.3 | Repuesto de vejiga & otros | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-5 | Sistema de ventilación
EBBB-EM-5.1 | Suministro e instalación de visera de salida de aire para protección contra ingreso de lluvia y aves, con rejilla tipo persiana, para ventilador de extracción de pozos y canales. | un | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-5.2 | Suministro e instalación ventilador centrífugo de extracción de aire de pozos y canales, incluyendo piezas especiales . | un | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-5.3 | Suministro e instalación de ventilador axial de pared de inyección de aire en nave principal, con visera para protección contra ingreso de lluvia y malla anti pájaros, galvanizado en caliente. | un | 3 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-5.4 | Suministro e instalación de ventilador de inyección de aire exterior a Sala de Tableros, con toma de aire de visera para protección contra ingreso de lluvia y malla anti pájaros, galvanizado en caliente. Incluye caja filtrante. | un | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-5.5 | Suministro e instalación de rejillas de sobrepresión en Sala de Tableros. | un | 3 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-5.6 | Suministro e instalación de ducto de imyección en Sala de Tableros en acero galvanizado, con rejillas de impulsión y accesorios de montaje | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-5.7 | Suministro e instalación de extractor de SSHH | un | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-5.8 | Suministro e instalación de ductos y accesorios necesarios, del sistema de extracción de aire de canales y pozos, en PVC | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-5.9 | Suministro e Instalación de equipo de aire acondicionado en Sala de Tableros incluyenso esructura de soporte, en perfiles de acero galvanizado. | un | 2 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-5.10 | Sistema de Control, acondiconamiento térmico Sala de Tableros, hardware y software. | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-6 | Equipos Auxiliares
EBBB-EM-6.1 | Suministro e instalación de perfiles y polipasto (bomba de alivio) | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-6.2 | Suministro e instalación de perfiles y polipasto (bombas cloacales) | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EM-6.3 | Suministro Contenedor para residuos de rejas 800 lts | un | 2 | [6 empty] | 7
EBBB-TP | TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES
EBBB-TP-1 | Multiple de salida
EBBB-TP-1.1 | Suministro y montaje de tuberías y piezas especiales de manifold en FD PN10 bridadas (desdes salida bomba hasta impulsión PEAD) | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-TP-2 | Válvulas
EBBB-TP-2.1 | Suministro y montaje válvulas compuerta | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-TP-2.2 | Suministro y montaje válvulas de retención | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-TP-2.3 | Suministro y montaje válvula de retención de clapeta línea de alivio | un | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-TP-2.4 | Suministro y montaje de válvula de retención de clapeta alivio de cámara ingreso | un | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EBBB-EL-1 | Generales de Eléctrica
EBBB-EL-1.1 | Ingeniería de detalle (ajustes de proyecto ejecutivo, planos de taller, etc.) | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-1.2 | Pruebas y puesta en servicio | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-1.3 | Documentación conforme a obra | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-2 | Suministro de energía eléctrica de UTE
EBBB-EL-2.1 | Trámites ante UTE | gl | 1 | [6 empty] | 7
EBBB-EL-2.2 | Puesto de Conexión y Medida, Obra Civil completa (items no incluidos en los rubros de la Obra Civil) | gl | 1 | [6 empty] | 5
EBBB-EL-2.3 | Puesto de Conexión y Medida, Obra Electrica, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-3 | Grupo electrógeno
EBBB-EL-3.1 | Grupo Electrógeno, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-3.2 | Grupo Electrógeno, suministro de respuestos | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-4 | Tableros de potencia
EBBB-EL-4.1 | Centro de Distribución de Potencia, suministro e instalación | u | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-4.2 | Tablero de Iluminación y Servicios, suministro e instalación | u | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-4.3 | Tablero de Reactiva, suministro e instalación | u | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-4.4 | Variador de Frecuencia, suministro e instalación | u | 5 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-4.5 | Tableros de Mando, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-4.6 | Tableros Secundarios, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-5 | Conductores y canalizaciones
EBBB-EL-5.1 | Cables de potencia con conductor de Cobre y aislamiento de XLPE, suministro e instalacion | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-5.2 | Cables de potencia con conductor de Cobre y aislamiento de PVC, suministro e instalacion | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-5.3 | Canalizaciones de potencia aparentes (bandejas, caños, registros, cajas de conexión, etc.), suministro y montaje | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-5.4 | Canalizaciones de potencia embutidas (ductos, caños, registros, cajas de conexión, etc.), suministro y montaje | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-5.5 | Canalizaciones de potencia subterráneas (cámaras,caños, etc.), suministro y montaje | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-6 | Instalación de iluminación y servicios
EBBB-EL-6.1 | Luminarias interiores, suministro e instalacion | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-6.2 | Luminarias exteriores, suministro e instalacion | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-6.3 | Luminarias de emergencia, suministro e instalacion | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-6.4 | Interruptores, tomacorrientes y accesorios de la instalación de iluminación y servicios, suministro e instalacion | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-7 | Sistema de Puesta a Tierra
EBBB-EL-7.1 | Sistema de Puesta a Tierra, suministro e instalación (incluye diseño y pruebas) | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-8 | Sistema de protección contra descargas atmosféricas
EBBB-EL-8.1 | Sistema de captación, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-8.2 | Conductores de bajada, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-8.3 | Sistema de descarga a tierra, suministro e instalacion (incluye equipotencialización) | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-8.4 | Protección contra sobretensiones, suministro e instalacion (incluye descargadores y accesorios) | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-9 | Instalación de Media Tensión
EBBB-EL-9.1 | Transformador, suministro | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-9.2 | Transformador, instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-9.3 | Celdas de Media Tensión, suministro | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-9.4 | Celdas de Media Tensión, instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-9.5 | Cables y accesorios, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-9.6 | Descargadores, suministroe instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-9.7 | Tablero de Alarmas de Media Tensión, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-EL-9.8 | Malla de Puesta a Tierra, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CS | SISTEMA DE CONTROL Y DE SEGURIDAD
EBBB-CS-1 | Tablero de control
EBBB-CI-1.1 | Tablero de Control (todo excepto rubros a continuación), suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-1.2 | CPUs, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-1.3 | Módulos de expansión, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-1.4 | Consola HMI, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-1.5 | UPS, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CS-2 | Instrumentos
EBBB-CI-2.1 | Medidor de nivel tipo boya, suministro e instalación | u | 3 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-2.2 | Medidor de nivel tipo ultrasonido, suministro e instalación | u | 10 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-2.3 | Medidor de caudal en impulsion, suministro e instalación | u | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-2.4 | Medidor de presión, suministro e instalación | u | 5 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-2.5 | Medidor de gases H2S, suministro e instalación | u | 2 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-2.6 | Accesorios y elementos relacionados con los instrumentos, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CS-3 | Canalizaciones y cables de control
EBBB-CI-3.1 | Canalizaciones aparentes de control, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-3.2 | Canalizaciones subterráneas de control, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-3.3 | Cables de control, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CS-4 | Sistema de seguridad
EBBB-CI-4.1 | Sistema de detección de intrusos, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-4.2 | Sistema de control de acceso, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-4.3 | Sistema de cámaras, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-4.4 | UPS, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CS-5 | Comunicación de datos
EBBB-CI-5.1 | Equipaminento de comunicación de datos (incluye telefonía IP), suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-5.2 | Canalizaciones y cableados para comunicación de datos, suministro e instalación | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CS-6 | Software propietario
EBBB-CI-6.1 | Licencias de software del sistema de control, suministro | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-6.2 | Licencias de software del sistema de seguridad, suministro | gl | 1 | [6 empty] | 6
EBBB-CI-6.3 | Licencias de software (no incluidas en los rubros anteriores), suministro | gl | 1 | [6 empty] | 6
LIBB | LÍNEA DE IMPULSIÓN Y COLECTOR DE DESCARGA BATLLE BERRES
LIBB-TP | TUBERÍAS
LIBB-TP-1 | Tubería y piezas especiales
LIBB-TP-1.1 | Suministro e instalación de tubería FD DN 500mm K9 profundidad entre 0 y 2m | m | 40 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-1.2 | Suministro e instalación de tubería FD DN 500mm K9 profundidad entre 2 y 3 m | m | 30 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-1.3 | Suministro e instalación de tubería FD DN 500mm K9 profundidad entre 3 y 4 m | m | 20 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-1.4 | Suministro e instalación de tubería FD DN 500mm K9 profundidad entre 4 y 5 m | m | 3 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-1.5 | Suministro e instalación de tubería FD DN 500mm K9 cruce A. Pantanoso (incluye protección) | m | 38 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-1.6 | Suministro e instalación de tubería PEAD PE 100 SDR 17 DN 630 mm profundidad entre 0 y 2m | m | 10 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-1.7 | Suministro e instalación de tubería PEAD PE 100 SDR 17 DN 630 mm profundidad entre 2 y 3 m | m | 957 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-1.8 | Suministro e instalación de tubería PEAD PE 100 SDR 17 DN 630 mm profundidad entre 3 y 4 m | m | 191 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-1.9 | Suministro e instalación de tubería PEAD PE 100 SDR 17 DN 630 mm profundidad entre 4 y 5 m | m | 7 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-1.10 | Suministro e instalación de tubería PEAD PE 100 SDR 17 DN 630 mm profundidad entre 5 y 6 m | m | 2 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-1.11 | Suministro y montaje de piezas especiales y accesorios de FD 500mm (curvas 45° y 22.5°, etc.) | gl | 1 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-1.12 | Suministro y montaje de piezas especiales y accesorios PEAD SDR17 PE100 DN630 mm | gl | 1 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-1.13 | Sobreprecio por excavación en roca | m3 | 1200 | [6 empty] | 5
LIBB-TP-2 | Tuberías a Gravedad
LIBB-TP-2.1 | Suministro e instalación de tubería PVC 500 Serie 20 profundidad entre 0 y 2 m | m | 277 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-2.2 | Suministro e instalación de tubería PVC 600 Serie 20 profundidad entre 0 y 2 m | m | 131 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-2.3 | Suministro e instalación de tubería PVC 600 Serie 20 profundidad entre 2 y 3 m | m | 15 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-2.4 | Suministro e instalación de tubería FD DN 600 K7 en puente peatonal | m | 80 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-2.5 | Suministro e instalación de tubería PEAD PE 100 SDR 17 DN 630 mm profundidad entre 0 y 2m | m | 135 | [6 empty] | 1
LIBB-TP-3 | Remociones y reposiciones
LIBB-TP-3.1 | Remoción y reposición de pavimento de calle en carpeta asfáltica, espesor 8cm | m2 | 800 | [6 empty] | 2
LIBB-TP-3.2 | Remoción y reposición de pavimento de calle en hormigón | m2 | 40 | [6 empty] | 3
LIBB-TP-3.3 | Remoción y reposición de vereda de tosca compactada | m2 | 1800 | [6 empty] | 3
LIBB-TP-3.4 | Remoción y reposición de vereda de hormigón | m2 | 800 | [6 empty] | 3
LIBB-TP-3.5 | Remoción y reposición de entradas vehiculares hormigón | m2 | 20 | [6 empty] | 3
LIBB-TP-3.6 | Remoción y reposición de entradas vehiculares tosca compactada | m2 | 100 | [6 empty] | 3
LIBB-TP-3.7 | Remoción y reposición de cordones de hormigón armado | m | 100 | [6 empty] | 3
LIBB-TP-3.8 | Remoción y reposición de cordón cuneta | m | 300 | [6 empty] | 3
LIBB-TP-3.9 | Demolición de viviendas | m2 | 390 | [6 empty] | 3
LIBB-TP-3.10 | Demolición de muro frentista | m2 | 165 | [6 empty] | 3
LIBB-TP-3.11 | Remoción de reja frentista | ml | 40 | [6 empty] | 3
LIBB-TP-3.12 | Construcción de muro con reja perimetral | ml | 150 | [6 empty] | 3
LIBB-TP-3.13 | Construcción de portón reja | ml | 8 | [6 empty] | 3
LIBB-TP-4 | Macizos de anclaje
LIBB-TP-4.1 | Construcción de macizo de anclaje para codo 45° en impulsión FD | m3 | 2 | [6 empty] | 4
LIBB-TP-4.2 | Construcción de macizo de anclaje para codo 22.5° en impulsión FD | m3 | 2 | [6 empty] | 4
LIBB-CM | CÁMARAS
LIBB-CM-1 | Cámara de desagüe
LIBB-CM-1.1 | Cámara desague PG+92,93 profundidad + 5m, en hormigón armado (incluye tapa y escalones) | un | 1 | [6 empty] | 3
LIBB-CM-1.2 | Cámara desague PG+667,08 profundidad entre 3-4m, en hormigón armado (incluye tapa y escalones) | un | 1 | [6 empty] | 3
LIBB-CM-1.3 | Suministro y montaje de piezas especiales y accesorios PEAD PE 100 SDR 17 DN630 y de FD 500mm (Adaptador a platina, platina,etc..) | gl | 1 | [6 empty] | 1
LIBB-CM-1.4 | Suministro y montaje de piezas especiales bridadas FD (manguito con bridas DN80, etc..) | gl | 1 | [6 empty] | 6
LIBB-CM-1.5 | Suministro y montaje de Válvula compuerta bridada, DN 80 mm con vástago y volante desmontable | un | 2 | [6 empty] | 6
LIBB-CM-2 | Cámara de válvula de aire
LIBB-CM-2.1 | Cámara válvula aire (PG+150; PG+553,59) entre 2-3m en hormigón armado (incluye tapa, escalones y rellenos) | un | 2 | [6 empty] | 3
LIBB-CM-2.2 | Suministro y montaje de piezas especiales y accesorios PEAD PE 100 SDR 17 (adaptador DN630 a platina DN80, etc..) | gl | 1 | [6 empty] | 1
LIBB-CM-2.3 | Suministro y montaje de Válvula compuerta de cierre, bridada DN 80 mm y ventilación PVC DN 63 mm | un | 2 | [6 empty] | 6
LIBB-CM-2.4 | Suministro y montaje de Válvula de aire de triple función, con conexión bridada en 3” (80 mm) | un | 2 | [6 empty] | 6
LIBB-CM-3 | Cámara de descarga
LIBB-CM-3.1 | Cámara de descarga PG+1296,52 en hormigón armado entre 0-2m (incluye tapa calzada y escalones) | un | 1 | [6 empty] | 3
LIBB-CM-3.2 | Revestimiento interior con fibra de vidrio | gl | 1 | [6 empty] | 1
LIBB-CM-3.3 | Suministro y montaje de Tubería de ventilación DN 200 mm (incluye tubo, codos y protección con su base | un | 1 | [6 empty] | 1
LIBB-CM-3.4 | Suministro y montaje Extractor eólico DN 200 mm (en acero inoxidable) | un | 1 | [6 empty] | 6
LIBB-CM-4 | Cámaras en colector de descarga
LIBB-CM-4.1 | Cámara de inspección en calzada entre 0 y 2m | un | 7 | [6 empty] | 3
LIBB-OE | OBRAS ESPECIALES
LIBB-OE-1 | Cruce peatonal sobre Ruta 5
LIBB-OE-1.1 | Proyecto ejecutivo puente peatonal, gestiones ante el MTOP hasta su aprobación | gl | 1 | [6 empty] | 7
LIBB-OE-1.2 | Pilotes | u | 14 | [6 empty] | 4
LIBB-OE-1.3 | Cabezales de pilotes | m3 | 13 | [6 empty] | 4
LIBB-OE-1.4 | Hormigón armado de pilares de apoyo de puente peatonal | m3 | 12 | [6 empty] | 4
LIBB-OE-1.5 | Suministro y colocación de Puente de estructura metálica galvanizada en caliente | gl | 1 | [6 empty] | 5
LIBB-OE-1.6 | Barreras de protección de los pilares | gl | 1 | [6 empty] | 5
LIBB-OE-1.7 | Bandeja de PRFV/chapa galvanizada (canal en el fondo del puente peatonal) | gl | 1 | [6 empty] | 1
LIBB-OE-1.8 | Iluminación puente peatonal | gl | 1 | [6 empty] | 6
LIBB-OE-1.9 | Veredas de hormigón de acceso al puente peatonal | m2 | 150 | [6 empty] | 3
LIBB-OE-1.10 | Señalización y acondicionameinto de espacio verde afectado por la obra | gl | 1 | [6 empty] | 5
LIBB-OE-1.11 | Baranda de protección peatonal | gl | 1 | [6 empty] | 5
LIBB-OE-2 | Cruce cañada Jesús María
LIBB-OE-2.1 | Hormigón armado cruce cañada Jesús María | m3 | 10 | [6 empty] | 4
LIBB-OE-2.2 | Muro de contención de hormigón armado | m3 | 10 | [6 empty] | 4
LIBB-OE-2.3 | Vereda y protección del colector | gl | 1 | [6 empty] | 3
LIBB-OE-2.4 | Baranda de protección peatonal | gl | 1 | [6 empty] | 5
LIBB-OE-2.5 | Suministro y colocación de defensa lateral | gl | 1 | [6 empty] | 5
LIBB-OE-3 | Obras especiales
LIBB-OE-3.1 | Hormigón armado de protección en cruce de cañada | m3 | 20 | [6 empty] | 3
LIBB-OE-3.2 | Hormigón armado de protección de tubería | m3 | 15 | [6 empty] | 3
Total de la Oferta en $ (PESOS) |  | $
Total de la Oferta en U$D (DÓLARES AMERICANOS) |  | U$D
Total de la Oferta en Eu (Euros) |  | Eu
Total Monto Imponible en $ (PESOS) |  | $
NOTA: |  | RUBROS MODIFICADOS / INCORPORADOS / ELIMINADOS RESPECTO AL RUBRADO PUBLICADO ORIGINALMENTE

## Hoja1 (2)
Cómputo de materiales de multicategoría
Descripción | Familia | Familia y tipo | Material: Nombre | Material: Volumen | Material: Área | Tipo
Default New Material
| Suelo | Suelo: IMM Piso HA _ 10 cm | Default New Material | 0.61 m³ | 6.14 m² | IMM Piso HA _ 10 cm
| IMM Piso Relleno Canales Rejas | IMM Piso Relleno Canales Rejas: IMM Piso Relleno Canales Rejas | Default New Material | 0.76 m³ | 29.10 m² | IMM Piso Relleno Canales Rejas
| IMM Piso Relleno Pozo Cloacal1 | IMM Piso Relleno Pozo Cloacal1: IMM Piso Relleno Pozo Cloacal1 | Default New Material | 2.02 m³ | 24.15 m² | IMM Piso Relleno Pozo Cloacal1
| IMM Piso Relleno Pozo Cloacal2 | IMM Piso Relleno Pozo Cloacal2: IMM Piso Relleno Pozo Cloacal2 | Default New Material | 2.02 m³ | 24.15 m² | IMM Piso Relleno Pozo Cloacal2
DoorMetal
| Door_BatienteAluminio_Interior | Door_BatienteAluminio_Interior: 0.80m x 2.10m | DoorMetal | 0.20 m³ | 9.65 m² | 0.80m x 2.10m
| Door_BatienteAluminio_Interior | Door_BatienteAluminio_Interior: 1.00m x 2.10m | DoorMetal | 0.12 m³ | 5.73 m² | 1.00m x 2.10m
| Door_BatienteDobleAluminio_Exterior | Door_BatienteDobleAluminio_Exterior: 1.60m x 2.75m | DoorMetal | 0.51 m³ | 23.04 m² | 1.60m x 2.75m
| Door_BatienteDobleAluminio_Exterior | Door_BatienteDobleAluminio_Exterior: 2.00m x 2.10m | DoorMetal | 0.25 m³ | 11.34 m² | 2.00m x 2.10m
| Door_BatienteDobleAluminio_Exterior | Door_BatienteDobleAluminio_Exterior: 2.10m x 2.10m | DoorMetal | 0.27 m³ | 12.18 m² | 2.10m x 2.10m
| Door_BatienteDobleAluminio_Exterior | Door_BatienteDobleAluminio_Exterior: 2.70m x 2.60m | DoorMetal | 0.42 m³ | 18.26 m² | 2.70m x 2.60m
| Door_BatienteDobleAluminio_Exterior | Door_BatienteDobleAluminio_Exterior: 2.75m x 3.00m | DoorMetal | 0.48 m³ | 21.05 m² | 2.75m x 3.00m
| Door_BatienteDobleAluminio_Exterior | Door_BatienteDobleAluminio_Exterior: 3.60m x 4.50m | DoorMetal | 0.94 m³ | 39.92 m² | 3.60m x 4.50m
Hormigón - Hormigón moldeado in situ
| STR_BEAM_IMM_VigaPretil_250x1000 | STR_BEAM_IMM_VigaPretil_250x1000: 250x1000 | Hormigón - Hormigón moldeado in situ | 1.85 m³ | 19.72 m² | 250x1000
IMM_Bloque de Hormigon
| Muro básico | Muro básico: IMM Muro BLOQUE HA _ 12 cm | IMM_Bloque de Hormigon | 4.77 m³ | 39.76 m² | IMM Muro BLOQUE HA _ 12 cm
| Muro básico | Muro básico: IMM Muro BLOQUE HA _ 15 cm | IMM_Bloque de Hormigon | 9.66 m³ | 64.41 m² | IMM Muro BLOQUE HA _ 15 cm
| Muro básico | Muro básico: IMM Muro BLOQUE HA _ 19 cm | IMM_Bloque de Hormigon | 4.71 m³ | 24.77 m² | IMM Muro BLOQUE HA _ 19 cm
| Muro básico | Muro básico: IMM Muro BLOQUE HA _ 22 cm | IMM_Bloque de Hormigon | 82.41 m³ | 374.60 m² | IMM Muro BLOQUE HA _ 22 cm
IMM_CercoTejido
| STR_BEAM_PortonBatienteSSEE | STR_BEAM_PortonBatienteSSEE: STR_BEAM_PortonBatienteSSEE | IMM_CercoTejido | 0.02 m³ | 20.48 m² | STR_BEAM_PortonBatienteSSEE
IMM_Color amarillo
| STR_BEAM_PortonBatienteSSEE | STR_BEAM_PortonBatienteSSEE: STR_BEAM_PortonBatienteSSEE | IMM_Color amarillo | 0.10 m³ | 4.79 m² | STR_BEAM_PortonBatienteSSEE
| STR_BEAM_PortonCorredizoMetalico | STR_BEAM_PortonCorredizoMetalico: STR_BEAM_PortonCorredizoMetalico | IMM_Color amarillo | 0.17 m³ | 6.06 m² | STR_BEAM_PortonCorredizoMetalico
IMM_Color_Amarillo
| UB-Perfil universal | UB-Perfil universal: 305x165x40UB | IMM_Color_Amarillo | 0.14 m³ | 33.14 m² | 305x165x40UB
| M_C-Channel | M_C-Channel: C260X90 | IMM_Color_Amarillo | 0.04 m³ | 6.07 m² | C260X90
IMM_EBBB_ColorAmarillo
| Windows_RejaFijaAcero_Exterior | Windows_RejaFijaAcero_Exterior: 2.00m x 0.60m | IMM_EBBB_ColorAmarillo | 0.01 m³ | 7.71 m² | 2.00m x 0.60m
IMM_Hormigon
| PLUFIX_CABEZAL_CañoHA_DN400 | PLUFIX_CABEZAL_CañoHA_DN400: PLUFIX_CABEZAL_CañoHA_DN400 | IMM_Hormigon | 1.83 m³ | 32.03 m² | PLUFIX_CABEZAL_CañoHA_DN400
IMM_HormigonArmado
| Hormigón-Viga rectangular | Hormigón-Viga rectangular: 150 x 200 mm | IMM_HormigonArmado | 4.10 m³ | 96.03 m² | 150 x 200 mm
| Hormigón-Viga rectangular | Hormigón-Viga rectangular: 220 x 520 mm | IMM_HormigonArmado | 0.60 m³ | 8.90 m² | 220 x 520 mm
| STR_BEAM_IMM_VigaPretil_220x1000 | STR_BEAM_IMM_VigaPretil_220x1000: 220x1000 | IMM_HormigonArmado | 15.08 m³ | 179.36 m² | 220x1000
| STR_BEAM_IMM_VigaPretilDoble_220x1000 | STR_BEAM_IMM_VigaPretilDoble_220x1000: 220x1000 | IMM_HormigonArmado | 1.22 m³ | 15.10 m² | 220x1000
| STR_BEAM_IMM_VigaPretilDiente_220x1000 | STR_BEAM_IMM_VigaPretilDiente_220x1000: 220x1000 | IMM_HormigonArmado | 1.90 m³ | 23.16 m² | 220x1000
| STR_BEAM_IMM_VigaPretil_250x1000 | STR_BEAM_IMM_VigaPretil_250x1000: 250x1000 | IMM_HormigonArmado | 16.73 m³ | 176.23 m² | 250x1000
| ARQ_StairInSitu_Estacion | ARQ_StairInSitu_Estacion: ARQ_StairInSitu_Estacion | IMM_HormigonArmado | 1.76 m³ | 26.97 m² | ARQ_StairInSitu_Estacion
| IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1 | IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1: IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1 | IMM_HormigonArmado | 0.01 m³ | 0.66 m² | IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1
| IMM Hueco Muro _ Canal Electrica2 | IMM Hueco Muro _ Canal Electrica2: IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1 | IMM_HormigonArmado | 0.04 m³ | 0.93 m² | IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1
| IMM Hueco Muro _ Canal Electrica4 | IMM Hueco Muro _ Canal Electrica4: IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1 | IMM_HormigonArmado | 0.08 m³ | 1.55 m² | IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1
| IMM Hueco Muro _ Canal Electrica3 | IMM Hueco Muro _ Canal Electrica3: IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1 | IMM_HormigonArmado | 0.04 m³ | 0.93 m² | IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1
| IMM Hueco Muro _ Canal Electrica5 | IMM Hueco Muro _ Canal Electrica5: IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1 | IMM_HormigonArmado | 0.04 m³ | 0.93 m² | IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1
| IMM Hueco Muro _ Canal Electrica6 | IMM Hueco Muro _ Canal Electrica6: IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1 | IMM_HormigonArmado | 0.08 m³ | 1.55 m² | IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1
| IMM Hueco Muro _ Canal Electrica7 | IMM Hueco Muro _ Canal Electrica7: IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1 | IMM_HormigonArmado | 0.04 m³ | 0.93 m² | IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1
| IMM Hueco Muro _ Canal Electrica8 | IMM Hueco Muro _ Canal Electrica8: IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1 | IMM_HormigonArmado | 0.01 m³ | 0.66 m² | IMM Hueco Muro _ Canal Electrica1
| Suelo | Suelo: IMM Loseta HA _ 15 cm | IMM_HormigonArmado | 5.95 m³ | 39.65 m² | IMM Loseta HA _ 15 cm
| Muro básico | Muro básico: IMM Muro HA _ 20 cm | IMM_HormigonArmado | 1.75 m³ | 8.76 m² | IMM Muro HA _ 20 cm
| Muro básico | Muro básico: IMM Muro HA _ 25 cm | IMM_HormigonArmado | 172.00 m³ | 687.99 m² | IMM Muro HA _ 25 cm
| Muro básico | Muro básico: IMM Muro HA _ 30 cm | IMM_HormigonArmado | 110.49 m³ | 368.30 m² | IMM Muro HA _ 30 cm
| Muro básico | Muro básico: IMM Muro HA _ 60 cm | IMM_HormigonArmado | 6.14 m³ | 10.24 m² | IMM Muro HA _ 60 cm
| Suelo | Suelo: IMM Piso HA _ 15 cm | IMM_HormigonArmado | 76.47 m³ | 510.28 m² | IMM Piso HA _ 15 cm
| Suelo | Suelo: IMM Piso HA _ 20 cm | IMM_HormigonArmado | 51.27 m³ | 256.36 m² | IMM Piso HA _ 20 cm
| Suelo | Suelo: IMM Piso HA _ 25 cm | IMM_HormigonArmado | 90.51 m³ | 362.03 m² | IMM Piso HA _ 25 cm
| Suelo | Suelo: IMM Piso HA _ 30 cm | IMM_HormigonArmado | 22.36 m³ | 74.54 m² | IMM Piso HA _ 30 cm
| STR_COLUMN_Porton1 | STR_COLUMN_Porton1: STR_COLUMN_Porton1 | IMM_HormigonArmado | 1.54 m³ | 14.83 m² | STR_COLUMN_Porton1
| STR_COLUMN_Porton2 | STR_COLUMN_Porton2: STR_COLUMN_Porton2 | IMM_HormigonArmado | 1.44 m³ | 21.51 m² | STR_COLUMN_Porton2
| STR_Fundacion_TanqueHidroneumatico | STR_Fundacion_TanqueHidroneumatico: STR_Fundacion_TanqueHidroneumatico | IMM_HormigonArmado | 0.30 m³ | 5.11 m² | STR_Fundacion_TanqueHidroneumatico
| STR_Viga 25x40 Nivel10.50 | STR_Viga 25x40 Nivel10.50: STR_Viga 25x40 Nivel10.50 | IMM_HormigonArmado | 1.41 m³ | 18.48 m² | STR_Viga 25x40 Nivel10.50
IMM_HormigonArmadoPlacas
| Muro básico | Muro básico: IMM Muro HA _ 6 cm | IMM_HormigonArmadoPlacas | 27.91 m³ | 465.16 m² | IMM Muro HA _ 6 cm
IMM_HormigonArmadoRampa
| Suelo | Suelo: IMM Rampa HA _ 20 cm | IMM_HormigonArmadoRampa | 128.54 m³ | 1254.08 m² | IMM Rampa HA _ 20 cm
| Suelo | Suelo: IMM Rampa HA Green Block _ 20 cm 2 | IMM_HormigonArmadoRampa | 11.80 m³ | 59.00 m² | IMM Rampa HA Green Block _ 20 cm 2
IMM_HormigonArmadoRampaGreenBlock
| Suelo | Suelo: IMM Rampa HA Green Block _ 20 cm 2 | IMM_HormigonArmadoRampaGreenBlock | 0.30 m³ | 59.00 m² | IMM Rampa HA Green Block _ 20 cm 2
IMM_Ladrillo de Campo
| Muro básico | Muro básico: IMM Muro LADRILLO _ 22 cm | IMM_Ladrillo de Campo | 20.12 m³ | 91.44 m² | IMM Muro LADRILLO _ 22 cm
IMM_Piso Tecnico Terminacion
| Suelo | Suelo: IMM Piso Tecnico _ 8 cm | IMM_Piso Tecnico Terminacion | 0.23 m³ | 45.83 m² | IMM Piso Tecnico _ 8 cm
IMM_RellenoArena
| Suelo | Suelo: IMM Relleno Losa +13.70m _ 36 cm | IMM_RellenoArena | 149.13 m³ | 490.68 m² | IMM Relleno Losa +13.70m _ 36 cm
IMM_TapaPRFB
| Suelo | Suelo: IMM Piso Tapa PRFB _ 5 cm | IMM_TapaPRFB | 0.87 m³ | 17.34 m² | IMM Piso Tapa PRFB _ 5 cm
IMM_TejidoCerco
| Muro básico | Muro básico: IMM Muro TEJIDO _ 3 cm | IMM_TejidoCerco | 0.51 m³ | 17.10 m² | IMM Muro TEJIDO _ 3 cm
| STR_FRAME_CercoTipoB_1 | STR_FRAME_CercoTipoB_1: STR_FRAME_CercoTipoB_1 | IMM_TejidoCerco | 0.54 m³ | 203.02 m² | STR_FRAME_CercoTipoB_1
| STR_FRAME_CercoTipoB_2 | STR_FRAME_CercoTipoB_2: STR_FRAME_CercoTipoB_2 | IMM_TejidoCerco | 0.07 m³ | 27.50 m² | STR_FRAME_CercoTipoB_2
| STR_FRAME_CercoTipoB_3 | STR_FRAME_CercoTipoB_3: STR_FRAME_CercoTipoB_3 | IMM_TejidoCerco | 0.06 m³ | 27.36 m² | STR_FRAME_CercoTipoB_3
| STR_FRAME_CercoTipoB_4 | STR_FRAME_CercoTipoB_4: STR_FRAME_CercoTipoB_4 | IMM_TejidoCerco | 0.06 m³ | 27.50 m² | STR_FRAME_CercoTipoB_4
| STR_FRAME_CercoTipoB_5 | STR_FRAME_CercoTipoB_5: STR_FRAME_CercoTipoB_5 | IMM_TejidoCerco | 0.01 m³ | 4.14 m² | STR_FRAME_CercoTipoB_5
| STR_FRAME_CercoTipoB_6 | STR_FRAME_CercoTipoB_6: STR_FRAME_CercoTipoB_6 | IMM_TejidoCerco | 0.01 m³ | 3.42 m² | STR_FRAME_CercoTipoB_6
IMM_Vereda Cordon HA
| Suelo | Suelo: IMM Vereda Cordon HA _ 15 cm | IMM_Vereda Cordon HA | 0.55 m³ | 3.69 m² | IMM Vereda Cordon HA _ 15 cm
IMM_Vereda Terminacion
| Suelo | Suelo: IMM Vereda HA _ 15 cm | IMM_Vereda Terminacion | 4.19 m³ | 54.02 m² | IMM Vereda HA _ 15 cm
Muro por defecto
| Muro básico | Muro básico: IMM Muro HA _ 15 cm | Muro por defecto | 2.21 m³ | 15.77 m² | IMM Muro HA _ 15 cm
| IMM Muro HA _ 15 cm | IMM Muro HA _ 15 cm: IMM Muro HA Tabique pozo bombeo_ 15 cm | Muro por defecto | 3.20 m³ | 46.59 m² | IMM Muro HA Tabique pozo bombeo_ 15 cm